СВЕДЕНИЯ

о результатах производственного контроля на период паводка

лабораторией ООО «Водоканал»

с 01апреля по 10 апреля 2019 г.

по г. Мелеуз, с. Нугуш, с. Воскресенское Мелеузовский район РБ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проб | | **Отобрано проб** | | | **Из них нестан-дартные** | **Принятые меры** |
| **всего** | **на сан.бак** | **на химич.** |
| 1 | Вода питьевая централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения | Источники питьевого водоснабжения | 25 | 23 | 25 | 0 |  |
| 2 | РЧВ перед подачей потребителям | 15 | 14 | 15 | 0 |  |
| 3 | Распределительная  сеть | 62 | 60 | 62 | 0 |  |
| 4 | Вода сточная | Поступающая на БОС | 21 | - | 21 | 0 |  |
| 5 | Вода сточная очищенная | 21 | - | 21 | 0 |  |
| 6 | Вода природная (поверхностная) | | 1 | - | 1 | 0 |  |
|  | Всего: | | 145 | 97 | 145 | 0 |  |

Главный инженер ООО «Водоканал» Скорняков С.В.

Начальник лаборатории ООО «Водоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Евченко О.А.

СВЕДЕНИЯ

о результатах производственного контроля на период паводка

лабораторией ООО «Водоканал»

с 01апреля по 18 апреля 2019 г.

по г. Мелеуз, с. Нугуш, с. Воскресенское Мелеузовский район РБ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проб | | **Отобрано проб** | | | **Из них нестан-дартные** | **Принятые меры** |
| **всего** | **на сан.бак** | **на химич.** |
| 1 | Вода питьевая централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения | Источники питьевого водоснабжения | 55 | 53 | 55 | 0 |  |
| 2 | РЧВ перед подачей потребителям | 31 | 29 | 31 | 0 |  |
| 3 | Распределительная  сеть | 102 | 89 | 102 | 0 |  |
| 4 | Вода сточная | Поступающая на БОС | 39 | - | 39 | 0 |  |
| 5 | Вода сточная очищенная | 37 | - | 37 | 0 |  |
| 6 | Вода природная (поверхностная) | | 1 | - | 1 | 0 |  |
|  | Всего: | | **265** | **171** | **265** | **0** |  |

Главный инженер ООО «Водоканал» Скорняков С.В.

Начальник лаборатории ООО «Водоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Евченко О.А.